## Naslovna stran
PROGRIN d.o.o.
Radgonska cesta 9g
9252 Radenci
Telefon: 02 820 40 10
E-pošta: biro@progrin.si
Splet: www.progrin.si
0.11/4 | POPIS MATERIALA IN DEL
| VRSTA PROJEKTA: | PROJEKT ZA IZVEDBO
| ŠTEVILKA PROJEKTA: | 18-016
| VRSTA GRADNJE: | Novogradnja
| INVESTITOR: | OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska cesta 13 9250 Gornja Radgona
| OBJEKT: | ZUNANJA UREDITEV - PARKIRIŠČE
| LOKACIJA: | Gornja Radgona
| PROJEKTANT: | ProGrIn d.o.o.,
Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci
| ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: | Mitja Žnidarič u.d.i.g.
IZS G-2743
| kraj in datum izdelave projekta: | Radenci
April 2019

## 0_Rekapitulacija
Rekapitulacija
1 | Pripravljalna dela | 0
2 | Ureditev parkirišča | 0
3 | Meteorna kanalizacija | 0
4 | Fekalna kanalizacija | 0
5 | Ostala dela | 0
| Skupaj: | 0
| Skupaj | 0
| DDV 22% | 0
| Skupaj z DDV | 0

## 1_Pripravljalna dela
Pripravljalna dela
|  | enota mere | količina | cena | skupaj
1 | Ureditev gradbišča v skladu z varnostnim načrtom | kompl. | 1 |  | 0
0
2 | Zakoličenje obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
0
3 | Zakoličenje objektov v skladu z zakoličbenim načrtom | kpl | 1 |  | 0
0
4 | Postavitev prečnih profilov | kom | 6 |  | 0
0
5 | Odstranitev dreves premera fi 25 | kom | 10 |  | 0
0
0
| Skupaj pripravljlalna dela |  |  |  | 0

## 2 Parkirišče
Ureditev parkirišča
|  | enota mere | količina | cena | skupaj
1 | Rezkanje asfalta v debelini 4 cm pri navezavi na obstoječo cetso v širini 30cm | m | 33 |  | 0
0
2 | Rezanje asfalta v območju navezave na obstoječo cesto | m | 33 |  | 0
0
3 | Izsekavanje in odstranjevanje asfalta z odvozom na deponijo proti plačilu takse | m2 | 635 |  | 0
0
4 | Širok strojni izkop zemljine I. kat (humus) z odrivom v začasno deponijo za kasnejšo uporabo. Deb sloja 20 cm | m3 | 130 |  | 0
4 | Širok strojni izkop zemljine III. kat z odrivom v začasno deponijo za kasnejšo uporabo. Pred ponovno uporabo potrebna potrditev geomehanika o ustreznosti zemljine | m3 | 670 |  | 0
0
5 | Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (TD 0/125) iz kamnine v min. debelini 30 cm pod voziščem komprimacija Ev2>80 Mpa | m3 | 360 |  | 0
0
6 | Izdelava in valjanje planuma platoja in vozišča do potrebne zbitosti in do natančnosti + - 5 cm | m2 | 1250 |  | 0
0
7 | Položitev filca 180g/m2 pod asfaltnimi površinami | m2 | 1250 |  | 0
0
8 | Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (TD 0/32) iz kamnine v min. debelini 25 cm pod voziščem komprimacija Ev2>100 Mpa | m3 | 300 |  | 0
0
9 | Izdelava in valjanje planuma platoja in vozišča do potrebne zbitosti in do natančnosti + - 5 cm | m2 | 1250 |  | 0
0
10 | Dobava in izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti AC 16 base B50/70 A3 v debelini 6cm | m2 | 1000.41 |  | 0
0
11 | Dobava in izdelava obrabno zaporne oz. zaščitne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B50/70 A3 iz silikatnih kamnin in cestnogradbenega bitumna v debelini 3cm | m2 | 1000.41 |  | 0
0
13 | Izdelava brežin z zemeljskim materialom vključno z zatravitvijo | m3 | 53.75 |  | 0
0
14 | Odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo vključno s plačilom komunalne takse | m3 | 700 |  | 0
0
15 | Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 15/25 cm v betonski temelj C 12/15, z izkopom za temelje izdelavo dvojnega opaža, betoniranjem, polaganjem robnikov in zalivanjem | m | 125 |  | 0
| cesta skupaj: |  |  |  | 0

## 3_Meteorna kanalizacija
Meteorna kanalizacija
|  | enota mere | količina | cena | skupaj
1 | Zakoličba in zavarovanje trase | m | 160 |  | 0
0
2 | Postavitev prečnih profilov | kom | 5 |  | 0
0
3 | Opažen strojni izkop zemljine III. kat z odrivom v začasno deponijo za kasnejšo uporabo. Pred ponovno uporabo potrebna potrditev geomehanika o ustreznosti zemljine | m3 | 65 |  | 0
0
4 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice za položitev cevi | m2 | 95 |  | 0
0
5 | Dobava in vgrajevanje peščenega materiala 0-16 mm za izdelavo posteljice | m3 | 9.5 |  | 0
0
6 | Dobava in vgrajevanje peščenega materiala 0-16 mm za zasip okrog cevi in 30cm nad cevmi | m3 | 40 |  | 0
0
7 | Razpiranje sten izkopanega kanalskega rova globine 1.0 - 1.5 m sred. pritiska zemljine | m2 | 160 |  | 0
0
8 | Dobava, montaža in polaganje PVC cevi (standard EN 1410-1) SN 8, 8kN temenskega pritiska in polaganje - vgraditev (standard SIST EN 1610) na pripravljeno posteljico TIP 1, komplet s tesnili |  |  |  | 0
| -cevi PVC DN 160 SN 8 | m1 | 100 |  | 0
| -cevi PVC DN 200 SN 8 | m1 | 60 |  | 0
0
9 | Naprava revizijskih jaškov iz PE V ceni zajeti: - dobava in montaža PE jaška DN 800 - dobava in izvedba zasipa z gram. Materialom 0 - 32 v širini 50cm okrog jaška, nabijanje v plasteh po 30cm do zgostitve 97% po Proctorju |  |  |  | 0
| Dobava in montaža pokrova po standardu SIST-en 124 razred D 40t 600×600 z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostor za vzvod s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, z napisom kanalizacija, pokrov mora biti zaščiten z antikorozijsko zaščito - bitumen. V ceni za |  |  |  | 0
| - jašek DN 800 globine do 1.5 m | kom | 3 |  | 0
| - jašek DN 800 globine od 3.50 - 4.00 m | kom | 2 |  | 0
10 | Dobava in vgrajevnje peskolovov z LTŽ rešetko globine do 1.5m peskolov | kom | 2 |  | 0
11 | Dobava in vgrajevnje peskolovov, globine do 1.5m peskolov | kom | 3 |  | 0
0
12 | Zasip kanalskega rova z material. od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 25cm do zbitosti do 40 Mpa | m3 | 12.8 |  | 0
0
13 | Odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo proti plačilu takse | m3 | 55 |  | 0
0
14 | Komplet dobava in vgrajevanje lovilca olj s koalescentnim filtrom s pretočnostjo 15 l/s v območju parkirišča | kom | 1 |  | 0
| Skupaj meteorna kanalizacija: |  |  |  | 0

## 4_Fekalna kanalizacija
Fekalna kanalizacija
|  | enota mere | količina | cena | skupaj
1 | Zakoličba in zavarovanje trase | m | 90 |  | 0
0
2 | Postavitev prečnih profilov | kom | 4 |  | 0
0
3 | Opažen strojni izkop zemljine III. kat z odrivom v začasno deponijo za kasnejšo uporabo. Pred ponovno uporabo potrebna potrditev geomehanika o ustreznosti zemljine | m3 | 55 |  | 0
0
4 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice za položitev cevi | m2 | 55 |  | 0
0
5 | Dobava in vgrajevanje peščenega materiala 0-16 mm za izdelavo posteljice | m3 | 5.5 |  | 0
0
6 | Dobava in vgrajevanje peščenega materiala 0-16 mm za zasip okrog cevi in 30cm nad cevmi | m3 | 20 |  | 0
0
7 | Razpiranje sten izkopanega kanalskega rova globine 1.0 - 1.5 m sred. pritiska zemljine | m2 | 90 |  | 0
0
8 | Dobava, montaža in polaganje PVC cevi (standard EN 1410-1) SN 8, 8kN temenskega pritiska in polaganje - vgraditev (standard SIST EN 1610) na pripravljeno posteljico TIP 1, komplet s tesnili |  |  |  | 0
| -cevi PVC DN 160 SN 8 | m1 | 90 |  | 0
9 | Naprava revizijskih jaškov iz PE V ceni zajeti: - dobava in montaža PE jaška DN 800 - dobava in izvedba zasipa z gram. Materialom 0 - 32 v širini 50cm okrog jaška, nabijanje v plasteh po 30cm do zgostitve 97% po Proctorju |  |  |  | 0
| Dobava in montaža pokrova po standardu SIST-en 124 razred D 40t 600×600 z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostor za vzvod s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, z napisom kanalizacija, pokrov mora biti zaščiten z antikorozijsko zaščito - bitumen. V ceni za |  |  |  | 0
| - jašek DN 800 globine do 1.5 m | kom | 3 |  | 0
| - jašek DN 800 globine od 3.00 - 3.50 m | kom | 1 |  | 0
0
11 | Zasip kanalskega rova z material. od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 25cm do zbitosti do 40 Mpa | m3 | 7.2 |  | 0
0
12 | Odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo vključno s plačilom komunalne takse | m3 | 49 |  | 0
0
| Skupaj fekalna kanalizacija: |  |  |  | 0

## 5_Ostala dela
Ostala dela
|  | enota mere | količina | cena | skupaj
1 | Komplet postavitev cestnega znaka s temeljem in drogom - tip 2102 | kom | 1 |  | 0
0
2 | Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 micronov, širina črte 12cm | m | 700 |  | 0
3 | Izdelava STOP črte debeline 0,5m z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 micronov | m2 | 20 |  | 0
4 | Izdelava črt debeline 0,5m za potrebe prehoda za pešce z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 micronov | m2 | 150 |  | 0
0
5 | Razna nepredvidena dela v vrednosti 3% | % | 3 |  | 0
0
| Skupaj ostala dela: |  |  |  | 0